Hsiner: Kit de diffusion Biopax

pour bébé - enfant - adulte

Description:		- Medical Device Classe II

- Universel: s'adapte à 99% de tous les appareils aérosols

- Complet avec chambre d'atomisation et tube de 2m

Indication: 		- Traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures

- Otite, rhinite, sinusite, laryngite, bronchite, asthme, allergies,

MPOC, réadaptation respiratoire

Propriétés:		- Min. contenu du médicament: 2 ml

- Max. contenu du médicament: 6 ml

- MMAD: 1,2 µm

-% particules <5µm: 82%

- Capacité d'atomisation: 3cc / 7min.

- Tube: 2 mètres

- Sans latex

- Va au lave-vaisselle / réutilisable

Composition:	- Masque

- Chambre de diffusion

- Tuyau de raccordement de 2m

Usage: 	- Masque aérosol pour nébuliser des médicaments au moyen d'un aérosol

- Equipé d'une chambre d'atomisation avec un cône de forme conique pour super

atomisation fine (MMAD seulement 1,2 µm)

- Matière: sans latex - antistatique, afin qu'aucun médicament résiduel ne soit laissé et que l'ensemble soit toujours lavable au lave-vaisselle

| Code | Nom du produit | CODE CNK | CODE EAN |
| --- | --- | --- | --- |
| HS3121 | Biopax kit de diffusion ADULTS | 2511-525 | 5425021520033 |
| HS3122 | Biopax kit de diffusion ENFANTS | 2511-533 | 5425021520040 |
| HS50180 | Biopax kit de diffusion BABY | 3757-705 | 5425021521948 |