Hsiner: Biopax Verstuifkit

voor Baby – Kind - Volwassene

Omschrijving:		- Medical Device Klasse II

- Universeel: past op 99% van alle aerosol toestellen

- Compleet met verstuifkamer en 2m tube

Indicatie: 		- Behandeling van de bovenste en onderste luchtwegen

- Otitis, Rhinitis, Sinusitis, laryngitis, Bronchitis, Astma, Allergieën,

COPD, Respiratoire revalidatie

Eigenschappen:	- Min. inhoud geneesmiddel: 2 ml

- Max. inhoud geneesmiddel: 6 ml

- MMAD: 1,2µm

- % deeltjes < 5µm: 82%

- Verstuifcapaciteit: 3cc / 7min.

- Tube: 2 meter

- Latex vrij

- Vaatwasser bestendig/herbruikbaar

Samenstelling:	- Masker

- Verstuifkamer

- Verbindingsslang van 2m

Gebruik: 	-     Aerosolmasker voor het vernevelen van medicatie door middel van een                aerosoltoestel

- Voorzien van verstuifkamer met conisch gevormd kegeltje voor super

fijne verstuiving (MMAD slechts 1,2µm)

- Materiaal: latex vrij – antistatisch, zodat geen restmedicatie achter blijft en het geheel toch vaatwasser bestendig is

| Code | Productnaam | CNK CODE | EAN CODE |
| --- | --- | --- | --- |
| HS3121 | Biopax verstuifkit VOLWASSENE | 2511-525 | 5425021520033 |
| HS3122 | Biopax verstuifkit KINDEREN | 2511-533 | 5425021520040 |
| HS50180 | Biopax verstuifkit BABY | 3757-705 | 5425021521948 |